|  | PLC MAESTRO |  |  | PLC ESCLAVO 1 |  |  | PLC ESCLAVO 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | Entradas | Salidas | DMs | Entradas | Salidas | DMs | Entradas | Salidas | DMs |  |
| DeviceNet | 2900 | 3000 |  | 3002 | 2903 |  | 3003 | 2904 |  |  |
|  | 2900.00 | 3002.00 |  | 3002.00 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 2900.1 | 3003.0 |  |  |  |  | 3003.0 | 1.0 |  |  |
|  | 2903.0 | 3003.1 |  | 0.0 | 2903.0 |  | 3003.1 | 1.1 |  |  |
|  | 2904.0 | 3002.1 |  | 3002.1 | 1.1 |  | 0.0 | 2904.0 |  |  |
|  | 2903.1 | 3000.0 |  | 0.1 | 2903.1 |  |  |  |  |  |
|  | 2904.1 | 3000.1 |  |  |  |  | 0.1 | 2904.1 |  |  |
|  | 2903.2 | 3001.2 |  | 0.2 | 2903.2 |  |  |  |  |  |
|  | 2904.2 | 3001.3 |  |  |  |  | 0.2 | 2904.2 |  |  |
| Componet | 2040 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030.0 | 3000.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2902.0 | 2021.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030.1 | 3002.2 |  | 3002.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | 2030.2 | 3003.2 |  |  |  |  | 3003.2 | 1.2 |  |  |
|  | 2903.3 | 2021.1 |  | 0.3 | 2903.3 |  |  |  |  |  |
|  | 2904.3 | 2021.2 |  |  |  |  | 0.3 | 2904.3 |  |  |
| Profibús | 3350 | 3250 |  | 3250 | 3350 |  | 3254 | 3354 |  |  |
|  | 3350.0 | 3258.0 |  | 0.4 | 3350.0 |  |  |  |  | E2 a E4 |
|  | 3354.0 | 3258.1 |  |  |  |  | 0.4 | 3354.0 |  | E3 a E4 |
|  | 3359.0 | 3000.3 |  |  |  |  |  |  |  | E4 a DeviceNet |
|  | 3359.1 | 2021.3 |  |  |  |  |  |  |  | E4 a Componet |
|  | 3350.1 | 3254.0 |  | 0.5 | 3350.1 |  | 3254.0 | 1.3 |  | E2 a E3 |
|  | 3354.1 | 3250.0 |  | 3250.0 | 1.3 |  | 0.5 | 3354.1 |  | E3 a E2 |
| Modbús |  |  | D1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WIFI(Wt30) | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.0 | 11.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | 2021.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 | 3000.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2902.5 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030.4 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCLink | 3100 a | 3129 |  | 3100 a | 3129 |  | 3100 a | 3129 |  |  |
|  | 2030.3 | 3100.0 |  | 3100.0 | 1.4 |  |  |  |  | Compon. a E1 |
|  | 2030.4 | 3100.1 |  |  |  |  | 3100.1 | 1.4 |  | Compon. a E2 |
|  | 2900.2 | 3100.2 |  | 3100.2 | 1.5 |  |  |  |  | DevicNet a E1 |
|  | 2902.0 | 3100.3 |  |  |  |  | 3100.3 | 1.5 |  | DevicNet a E2 |
|  | 3110.0 | 11.3 |  | 0.6 | 3110.0 |  |  |  |  | E1 a Wifi |
|  |  |  |  | 0.7 | 3110.1 |  | 3110.1 | 1.6 |  | E1 a E2 |
|  | 3120.0 | 11.4 |  |  |  |  | 0.6 | 3120.0 |  | E2 a Wifi |
|  |  |  |  | 3120.1 | 1.6 |  | 0.7 | 3120.1 |  | E2 a E1 |
|  | Entradas | Salidas | DMs |  |  |  |  |  |  |  |
| Profinet | 2500 -1 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2501.0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | Profinet a Profinet |
|  | 2501.1 | 3000.5 |  |  |  |  |  |  |  | Profinet a DevicNet |
|  | 2501.2 | 2021.5 |  |  |  |  |  |  |  | Profinet a Componet |
|  | 3350.2 | 2400.1 |  |  |  |  |  |  |  | Profibús (E1) a Profinet |
|  | 3354.2 | 2400.2 |  |  |  |  |  |  |  | Profibús (E2) a Profinet |
| EthernetIP |  |  |  | 1004 | 1000 |  | 1000 | 1004 |  |  |
|  |  |  |  | 0(2B) | 1000 |  | 1000 | 1(2B) |  | E1 a E2 |
|  |  |  |  | 1004 | 1(2B) |  | 0(2B) | 1004 |  | E2 a E1 |