1.introducción

# El proyecto en cuestión ha sido elaborado por Sergio González González y Ángel Marquina Oliveros, ambos alumnos de 2º de Grado Superior de Mantenimiento Electromecánico y Conducción de Líneas.

Se trata de crear una empresa productiva (en nuestro caso se trata de un taller de mantenimiento y reparación mecánica de automóviles) con los cálculos correspondientes:

- Cálculos eléctricos: 1.Maquinaria	2.Iluminación

- Cálculos de agua fría y caliente

- Cualquier otro aparato: aire acondicionado, elevadores...

Nuestro taller se centrará principalmente en la reparación y mantenimiento del automóvil, bien sea un turismo o cualquier otro tipo como: mono-volumen, vehículos más amplios tipo furgonetas e incluso ciclomotores y/o motocicletas. Además nuestro taller estará también capacitado para instalar cualquier clase de extra a nuestro coche bien fuera este en el motor, en el equipo de sonido o en la aerodinámica.

El taller dispondrá de una zona de exposición de coches usados. Dichos coches habrán sido previamente inspeccionados por nuestros trabajadores antes de que estos sean enviados a la zona de exposición y venta.

El taller constará de 5 trabajadores:

· En zona de taller (mecánicos): 3 trabajadores

· En zona de oficinas (administradora): 1 trabajadora

· En zona de venta de automóviles (comercial): 1 trabajador

En nuestra empresa se diferencian tres zonas de trabajo muy claras:

1.Taller de reparación y almacén

2.Zona de oficinas

3.Zona de venta de coches de 2ª mano

El taller estará situado en el Polígono La Barrena de Tudela. (Ver  situación en el mapa que hemos facilitado)