INDICE:

1.	FUENTES DE CONSULTA	2

2.	DEFINICIONES.	2

3.	PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES (A).	2

4.	INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS.	3

5.	FUSIBLES.	5

6.	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE MOTOR.	6

7.	RELE TERMICO.	7

8.	ANEXO 1. Corriente de carga de los motores asíncronos.	8

# FUENTES DE CONSULTA

- A. Guía técnica de aplicación. GUIA BT-22

- B. Catálogo Hager.

- C. Instalaciones en edificios.

- D. Manual Electrotécnico de Telemencanique

Descarga las fuentes de información posibles a tu USB a fin de tenerlas más disponibles a fin de no depender de Internet para realizar el trabajo.

# DEFINICIONES.

  - Busca la definición de los siguientes términos:

- Cortorcircuito:

- Sobrecarga:

- Corte omnipolar:

- Capacidad de corte o poder de corte de un dispositivo de protección:

- Selectividad en las protecciones:

  - Coloca un dibujo y una breve definición de los siguientes elementos de protección:

| Protección | Descripción | Imagen |
| --- | --- | --- |
| Int. automático modular |  |  |
| PIA |  |  |
| IGA |  |  |
| Interruptor automático de caja moldeada |  |  |
| Fusible |  |  |
| Interruptor diferencial |  |  |
| Relé Térmico |  |  |
| Guardamotor |  |  |

# PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES (A).

  - Que tres tipos de sobreintensidades existen.

  - Qué protección reúne la protección contra sobrecargas.

  - Qué protección reúne la protección contra cortocircuitos.

  - ¿ Se pueden utilizar los fusibles en las viviendas? (PG.2).

  - En las instalaciones industriales ¿ qué combinaciones de protecciones son posibles y cual es la recomendable? (PG.2).

# INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS.

  - ¿A que se debe el nombre de Interruptor magnetotérmico (I.M.)? ¿Cada parte del I.M. qué protege?. Indíca que parte del magnetotérmico se ocupa de esa protección.

  - Ventajas y desventajas del I.M. frente a los fusibles.

  - Indica las curvas de disparo de los I. M.  cuando actua el disparo magnético y su aplicación.

| CURVA | Disparo Magnet. Im/In | APLICACIÓN |
| --- | --- | --- |

  - Por un magnetotérmico de curva C de 16 A pasan diferentes intensidades, determina el tiempo de disparo y que parte del magnetotérmico ha disparado. Dibujalo en la gráfica

| I que circula | Ic/In | t de disparo en segundos | Parte térmica | Parte magnética |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |

  - Elige el magnetotérmico tripolar para alimentar un motor de jaula de ardilla de 10CV para una Icc=6kA.  Usa el anexo para averiguar la intensidad de consumo del motor a 400 V.  Para la referencia del magnetotérmico usa el Manual Hager.

# FUSIBLES.

  - En qué se basa la protección de los fusibles y que inconvenientes tienen (C).

  - ¿Qué dos tipos de fusibles son los más utilizados y cual es su función? (C) .

  - Rellena la tabla siguiente diferentes protecciones e intensidad.  Saca las conclusiones oportunas.

| Protección | Sobrecarga 50 A | Sobreintesidad 100 A | Cortocircuito 800 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Am 25 A |  |  |  |
| gI 25 A |  |  |  |
| PIA Curva C 25 A |  |  |  |
| PIA Curva C 25 A |  |  |  |

# INTERRUPTOR AUTOMATICO DE MOTOR.

El interruptor automático de motor también se le llama guardamotor o disyuntor motor.

  - Según la tabla de la pág. 64 del manual electrotécnico de Telemencanique (D) ¿qué ventajas tiene el guardamotor con respecto a un magnétotérmico normal.

  - Elige según el catálogo Hager el guardamotor adecuado para el motor de 10 CV del ejercicio anterior.

  - Añade el esquema de cómo se tendría que conectar un guardamotor para proteger un motor monofásico y porqué (D).

# RELE TERMICO.

  - ¿Cuáles son las características generales de un relé termico? (C).

  - Según la tabla 64 del Manual Electrotécnico de Telemecanique ¿qué diferencia el relé termico del guardamotor?.  Por lo tanto ¿qué protección adicional se necesita?.

  - Para el motor de 10CV y según la tabla de la página 35 del manual mencionado, elige cada uno de los elementos según el siguiente esquema de protección.

MOTOR: 10 CV

Consumo:          A

|  | REFERENCIA |
| --- | --- |
| Fusible aM |  |
| Contactor |  |
| Relé Termico |  |

# ANEXO 1. Corriente de carga de los motores asíncronos.