INDICE:

1.	FUENTES DE CONSULTA	2

2.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	2

3.	TIPOS DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES.	3

# FUENTES DE CONSULTA

- A Catálogo Hager.

- B Instalaciones en edificios.

- C: Manual de Mechint.

# INTERRUPTOR DIFERENCIAL

  - Indica que es un interruptor diferencial y que protege (B). Explica que indica la sensibilidad de un diferencial.

  - Explica la función del pulsador de prueba.

  - Coge un interruptor diferencial.  Indica:

  - Intensidad de funcionamiento:

  - Nº de polos:

  - Sensibilidad del diferencial:

  - Mide la resistencia del pulsador de prueba:

  - Calcula la intensidad de fuga que se produce al pulsar el boton de prueba y justifica por qué salta:

# TIPOS DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

  - Completa la tabla siguiente:

| Aspecto | Diferentes tipos de I. diferenciales. |
| --- | --- |
| Nº de polos: |  |
| Calibre: |  |
| Sensibilidad: |  |
| Tipos de desconexión |  |
| Según el rearme |  |

  - Buscar que es un interruptor magnetotérmico diferencial y busca la referencia de uno C16A  y 30mA de 2P de Hager.  Localiza precios descargándote la tarifa de precios de Hager. Compáralo con el precio del Interruptor y el diferencial independientemente.

  - Busca que es este tipo de interruptor diferencial. Busca la referencia de un equipo  que proteja un motor trifásico 10CV.   Localiza precios descargándote la tarifa de precios de Hager.